Правила пользования канализационной системой в многоквартирном доме.

Жильцы и собственники многоквартирного дома обязаны:

- Содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники;

- Не допускать поломок установленных в квартире санитарных приборов и арматуры;

- Запрещается выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты;

- Запрещается бросать в унитазы песок, строительный мусор, сухие и разведенные строительные смеси и их остатки, тряпки, предметы личной гигиены, туалетную бумагу, кости, стекло, металлические и деревянные предметы;

- Запрещается сброс в систему канализации пищевых отходов;

- Не допускать непроизводственного расхода водопроводной воды, постоянного протока при водопользовании, утечек через водоразборную арматуру;

- Запрещается пользоваться раковинами, умывальниками, унитазами, посудомоечными и стиральными машинами в случае засора в канализационной сети, т.е. запрещается производить любой слив воды в канализацию до устранения засора;

- Немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях системы водопровода и канализации;

- Оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов и механических нагрузок;

- Оберегать пластмассовые трубы (полиэтиленовые канализационные стояки и подводки холодной воды) от воздействия высоких температур, механических нагрузок, ударов, нанесения царапин, не красить полиэтиленовые трубы и не привязывать к ним веревки;

- Для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы пользоваться мягкой влажной тряпкой; категорически запрещается применять металлические щетки;

- При засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой, пластмассовые трубопроводы прочищать отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким резиновым шлангом.

Просим вас рассказать своим детям о том, какие предметы нельзя смывать в унитаз.

Канализация, предназначена для отведения стоков и жидких отходов от жилых домов!